## баланс электро и мощности
Сведения о балансе электрической энергии и мощности за 2014-2015 г.,(пункт 11б Постановления №24 от 21.01.2004г.)
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
№ пп | Показатели | Единицы измерения | Факт 2014 год | План 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 43.683 | 56.845
|  | МВт | 8.769 | 16.041
2 | Потери в электрической сети | млн.кВтч | 1.23 | 1.449
|  | МВт | 0.142 | 0.409
3 | Относительные потери | % | 2.8157 | 2.549
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) | млн.кВтч | 42.453 | 55.396
|  | МВт | 8.627 | 15.632
В.А.Котовский

## Техническое состояние сетей
Техническое состояние сетей, (пункт 11б Постановление №24 от 21.01.2004 г.)
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
Электроснабжение объединения осуществляется от следующих питающих центров:
- от фидеров РУ 6 КВ №№ 20,23,29 ПС "Баррикадная - 1" (ГПП-1)
- от фидеров РУ 6 КВ №№ 15,21,29,43,44,58,62,45,52 ПС "Баррикадная - 2" (ГПП-2)
- от фидеров РУ 6 КВ №№ 2,12 ПС 15
- от фидеров РУ 0,4 КВ ТП - 2,5, 13А,24,69,46,7.
ПС «ГПП-1» питается от воздушных линий 110 кВ №15 и№16
ПС «ГПП-2» питается от воздушных линий 110 кВ №17 и№18
РП 5,24,69 питаются от ПС «ГПП-1» и ПС «ГПП-2»
По принадлежащим объединению кабельным линиям 6КВ, имеющим общую
Протяженность 29,194 км., электропитание подается на 3 РП и 41-ю внутризаводскую
подстанцию, на которых установленно 63 силовых трансформатора 6/0,4 КВ,
общей мощностью 59,153 МВа
Наименование показателя | Ед. измерения | Основная промплощадка
1 | 2 | 3
Кабельные линии до 1 кВ | км. | 100.921
Кабельные линии 6-10 кВ | км. | 29.194
Концевые кабельные заделки | Ед. | 4153
Закрытые трансформаторные подстанции с одним трансформатором и двухсторонним питанием по высокой стороне | Ед. | 27
Закрытые трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами и двухсторонним питанием по высокой стороне | Ед. | 18
Количество трансформаторов, находящихся в эксплуатации | Ед. | 63
Количество обслуживаемых подстанций | Ед. | 45
Распределительные и фидерные пункты | Ед. | 6

## баланс по сетям
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ЭСО, . (по региональным электрическим сетям), пункт 11б Постановления №24 от 21.01.2004г.
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
п.п. | Показатели | Ед. измер. | Факт 2009 г. |  |  |  |  | Базовый период |  |  |  |  | факт 2014 г | Базовый период | Ожидаемые затраты 2015г Всего
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч. | [10 empty] | 43.683 | 57.269 | 56.845 | 50.246 |  | 6.599
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч.
| в том числе из сети | млн.кВтч.
| ВН | млн.кВтч. | [10 empty] | 32.547 | 42.651 | 50.246 | 50.246
| СН2 | млн.кВтч. | [10 empty] | 11.082 | 14.498 | 6.599 |  |  | 6.599
| НН | млн.кВтч. | [10 empty] | 0.054 | 0.12
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | млн.кВтч.
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) ОАО "ОЭК" | млн.кВтч.
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч.
2. | Потери электроэнергии в сети | млн.кВтч. | [10 empty] | 1.23 | 1.872 | 1.449 | 1.449
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | [10 empty] | 2.82 | 3.27 | 2.55 | 2.88
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч. | [10 empty] | 35.24 | 45.745 | 50.246 | 50.246
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч. | [10 empty] | 42.453 | 55.397 | 55.396 | 48.797 |  | 6.599
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | млн.кВтч. | [11 empty] | 43.873 | 48.797 | 48.797
| из них: | млн.кВтч.
| потребителям, присоединенным к центру питания | млн.кВтч.
| на генераторном напряжении | млн.кВтч.
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч. | [10 empty] | 4.011 | 7.02 | 2.215 |  |  | 2.215
4.3. | сальдо переток в другие организации | млн.кВтч. | [10 empty] | 4.432 | 4.504 | 4.384 |  |  | 4.384
(подпись)

## Баланс по мощности
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети),пункт 11б Постановления №24 от 21.01.2004г.
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
п.п. | Показатели | Ед. измер. | Факт 2009 г. |  |  |  |  | Базовый период |  |  |  |  | Факт 2014г | Базовый период | Ожидаемые затраты 2015г Всего
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВт | [10 empty] | 8.769 | 15.848 | 16.041 | 15.06 |  | 0.981
1.1. | из смежной сети, всего | МВт
| в том числе из сети | МВт
| ВН | МВт | [10 empty] | 8.769 | 12.249 | 15.06 | 15.06
| СН1 | МВт | [11 empty] | 3.556
| СН2 | МВт | [11 empty] | 0.043 | 0.981 |  |  | 0.981
1.2. | от электростанций ПЭ | МВт
| от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВт
| от других организаций | МВт
2. | Потери в сети | МВт | [10 empty] | 0.142 | 0.215 | 0.409 | 0.409
| то же в % | % | [10 empty] | 1.62 | 1.36 | 2.55 | 2.72
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | МВт | [10 empty] | 7.489 | 13.75 | 15.06 | 15.06
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВт | [10 empty] | 8.627 | 15.633 | 15.632 | 14.651 |  | 0.981
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | МВт | [10 empty] | 7.347 | 13.535 | 14.651 | 14.651
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | МВт | [10 empty] | 0.791 | 1.497 | 0.479 |  |  | 0.479
4.3. | в другие организации | МВт | [10 empty] | 0.489 | 0.601 | 0.502 |  |  | 0.502
[8 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)

## Зоны деятельности
Перечень зон деятельности с детализацией по населенным пунктам и районам городов, (пункт 11б Постановления №24 от 21.01.2004 г.)
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
Данные зоны деятельности отсутствуют

## О ценах тарифах
Сведения о ценах(тарифах), о затратах на оплату потерь (Пункт 11 б Постановления №24 от 21.01.2004г.)
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
Наименование организации | I полугодие |  |  | II полугодие
| Двухставочный тариф |  | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф |  | Одноставочный тариф
| ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
| руб/кВт мес | руб/кВтч | руб/кВтч | руб/кВт мес | руб/кВтч | руб/кВтч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
АО «ЦКБ ТИТАН» | 5.3148 | 0.00636 | 0.02586 | 5.3148 | 0.00636 | 0.02586

## закупка
Данные по пункту 11 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.:
11б | о закупке сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости | отсутствует
11в | о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) | отсутствует
11в | поданые заявки и объемы мощности, заключенные договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | отсутствуют
11в | аннулированные заявки на технологическое присоединение, выполненные присоединения и присоединенная мощность | отсутствуют

## оплата потерь
Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) (пункт 11б Постановления №24 от 21.01.2004г.) электрической энергии на ее передачу по сетям
Акционерное Общество "ЦКБ ТИТАН"
№ п.п. |  | Единицы измерения | Факт 2014г | Базовый период | Ожидаемые затраты 2015г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Средневзвешенный тариф на электрическую энергию | руб/МВтч | 4177.01 | 4673.23 | 4710.39
1.1. | Группа 1. Базовые потребители
1.1.1. | Потребитель 1
1.1.2. | …
1.2. | Группа 2-4.
2. | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии | млн.кВтч. | 43.683 | 57.269 | 56.845 | 0 | 0
2.1. | ВН |  | 32.547 | 42.651 | 50.246
2.2. | СН
в т.ч. СН1
| СН11 |  | 11.082 | 14.498 | 6.599
2.3. | НН |  | 0.054 | 0.12
3. | Потери электрической энергии | % | 2.82 | 3.27 | 3.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1. | ВН | млн.кВтч. | 1.229 | 1.872 | 1.449
3.2. | СН | млн.кВтч.
| в т.ч. СН1 | млн.кВтч.
| СН11 | млн.кВтч.
3.3. | НН | млн.кВтч. | 0.001
4. | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВтч. | 42.453 | 55.397 | 55.396 | 12.412 | 12.412
4.1. | ВН |  | 31.317 | 40.779 | 48.797 | 0 | 0
4.2. | СН
в т.ч. СН1
| СН11 |  | 11.082 | 14.498 | 6.599 | 12.412 | 12.412
4.3. | НН |  | 0.054 | 0.12 |  | 0 | 0
5. | Расходы на компенсацию потерь | тыс.руб. |  |  |  | 3160826.6705
5.1. | ВН |  |  |  |  | 1354086.1033 | 1354086.1033
5.2. | СН
| в т.ч. СН1 |  |  |  |  | 191522.498 | 0
| СН11 |  |  |  |  | 1377138.0013 | 1354086.1033
5.3. | НН |  |  |  |  | 238080.068
6 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь ) электрической энергии на ее передачу по сетям | руб./МВтч |  |  |  | 0
6.1. | ВН |  |  |  |  | 0
6.2. | СН
| в т.ч. СН1 |  |  |  |  | 0
| СН11 |  |  |  |  | 0
6.3. | НН |  |  |  |  | 0